Hauptkabelverteiler

Hauptkabelverteiler

in kompaktem, schlagfestem Kunststoffgehäuse mit 2 Einbau-Buchsen zur

Aufteilung des Systemkabels mit Signalregeneration.

Leistungsmerkmale:

- 2 m Anschlusskabel mit trittfestem Rundstecker und zusätzliche Einbaubuchse für Durchschleifverkabelung an jeden beliebigen Anschlusspunkt des Systemkabelnetzes.

- Integrierte Zugentlastung für alle Einbaubuchsen.

Technische Daten

Montage		Wand, Fußboden, Kabelschacht

Abmessungen		35 x 49 x 140 (ohne Kabel)

Gewicht		0,3 kg

Farbe			anthrazit (PH 10736)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       LBB 4114/00

Angebotenes Fabrikat:....................... 	Typ:.....................

Material:  EURO.............................	Lohn: EURO...............