Schwanenhalsmikrofon

Schwanenhalsmikrofon

in professioneller Kondensatorausführung, hohe Körperschalldämpfung,

für kundenspezifische Sprechstellen.

Leistungsmerkmale:

- 395 mm Schwanenhals, dunkelgrau

Technische Daten 			gem. IEC 60268-3

Elektrische Daten

Empfindlichkeit			1, mV/Pa

Frequenzgang			100 Hz – 15 kHz

Ausgangsimpedanz			< 500 Ohm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +55°C

Richtcharakteristik		Niere

Abmessungen				395 x 28 mm

Gewicht				ca. 225 g

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBB 9082/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:………………………………	Typ:…………………………………

Material: EURO…………………………………………………	Lohn: EURO…………………