Mikrofonkabel, 2 x 0,13 qmm

Mikrofonkabel, 2 x 0,13 qmm

hochflexibles zweidrahtgeschirmtes Mikrofonkabel.

Leistungsmerkmale:

- Schwarzer PVC-Mantel

- 5,5 mm Durchmesser

- Lieferbar als 100 m Ring

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBC 1080/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:................	Typ:................

Material:  EURO......................	Lohn:..EURO..........