Netzwerk Spezialkabel, 100 m Ring

Netzwerk Spezialkabel, 100 m Ring

Dies soll ein Spezialkabel mit 2 Kunststofffasern für die Daten- und Audiokommunikation und 2 Kupferadern für die Stromversorgung sein.

Leistungsmerkmal:

- Das Kabel ist für den Anschluss des Netzwerkcontrollers an Endverstärker, Audioerweiterungen, Sprechstellen usw. vorgesehen.

- Bei Leitungslängen von über 50 m muss ein Übergang auf Glasfaserkabel

erfolgen.

Technische Daten

1300nm / 125(m, Dämpfung 2dB/km

Schwarzes PVC Kabel, 7 mm (

Fabrikat:  		Bosch

Typ:       		LBB 4416/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:.....................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO...............