Netzwerkkabel, 5 m

Netzwerkkabel, 5 m

Dies soll ein Spezialkabel mit 2 Kunststofffasern für die Daten- und Audiokommunikation und 2 Kupferadern für die Stromversorgung sein. Das Kabel soll mit montierten Netzwerksteckern geliefert werden.

Leistungsmerkmale:

- Das Kabel ist für den Anschluss des Netzwerkcontrollers an Endverstärker, Audioerweiterungen, Sprechstellen usw. vorgesehen.

- Das Kabel wird mit montierten Netzwerksteckern geliefert.

Technische Daten

1300nm / 125(m, Dämpfung 2dB/km

Schwarzes PVC Kabel, 7 mm (

Fabrikat:  		Bosch

Typ:       		LBB 4416/05 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:....................	Typ:..................

Material:  EURO..........................	Lohn: EURO............