Aufputzgehäuse

Aufputzgehäuse

Zur Montage der Lautsprecher LBC 3011/41 und LBC 3011/51 auf massiven Flächen.

Leistungsmerkmale:

- Zwei Aufhängeöffnungen.

- Aufbauzarge aus schlagfestem und flammwidrigem Kunststoff.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)		165 x 284 x 64 mm

Farbe					weiß RAL 9010

Gewicht				238 g

Fabrikat:				Bosch

Typ: 					LBC 3012/01 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.....................Typ:......................

Material:  EURO...........................Lohn: EURO................