Unterputzgehäuse

Unterputzgehäuse

Zur Montage der Lautsprecher LBC 3011/41 und LBC 3011/51 in Mauerwerk oder Beton.

Leistungsmerkmale:

- Einbauzarge aus schlagfestem und flammwidrigem Kunststoff.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)		176 x 280 x 64 mm

Farbe					weiß RAL 9010

Gewicht				307 g

Fabrikat:				Bosch

Typ: 					LBC 3013/01 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:...................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO.............