5 - Programm Wahlschalter (MK)

5 - Programm Wahlschalter (MK)

Ausführung als –Stufenschalter incl. Abdeckplatte und Knopf, Einbau in Schalter/Hohlwanddosen.

Technische Daten

Anzahl der Quellen		5 Programme + aus

Eingangsspannung			100 V

Anschlüsse				Schraubklemmen

Farbe					cremeweiß RAL 9010

Abmessungen (B x L)		87 x 87 mm

Gewicht				125 g

Fabrikat:  					Bosch

Typ:       					LBC 1430/10 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:....................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO..............