# Schutzgehäuse für Kamera

Kostengünstiges Gehäuse für den Innenbereich, komplett mit Wandarm

Abklappbarer Gehäusekörper

Manipulationssichere Schrauben

Verstellbarer Kameraschlitten

Maximale

Kamera/Objektivgröße:		80 (B) x 60 (H) x 210 (T) mm

Wasserdichte

Kabeleinführungen: 		2 (hinten)

2 (Befestigungsplatte)

Heizung: 			nein

Lüfter:				nein

Sonnenschutzdach: 		nein

Schutzart: 			IP 30

Gehäuse: 			Kunststoff

Farbe: 				grau

Gewicht: 			1,0 kg

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	UHI-SBG-0		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________