# Diviseur sur câblage coaxial

Permet la division du câble "tronc" et la distribution en fonction de la forme de la salle.

Equipé :

- d'un connecteur DIN femelle 6 pôles et d'un câble de 2 m terminé sur connecteur moulé DIN mâle 6 pôles pour la liaison en boucle,

- de 2 connecteurs DIN femelle 6 pôles pour la dérivation des signaux venant du câble "tronc",

- d'un couvercle basculant assurant le verrouillage mécanique des 4 connecteurs,

Caractéristiques techniques

Mode de communication 	: protocole numérique

Couleur 		    	: anthracite

Dimensions (H x L x P)	: 35 x 49 x 140 mm

Poids 		    		: 0.3 kg

Marque 	: Bosch

Type   		: LBB4114/00