# Câblage coaxial pour système de conférence

- Les câbles permettent de raccorder les unités du système aux sorties tronc de l’équipement central du système de conférence. Les unités peuvent être connectées en topologie libre. A côté du bouclage, des dérivations sont permises.

- Le câble combiné comprend une paire de câbles coaxiaux et une paire d’alimentation. La longueur totale de chaque tronc est limitée. Une note de calcul sera jointe à l’offre, prouvant que le câblage prévu permettra le bon fonctionnement du système.

Marque	: Bosch

Type		: LBB4116/..