### Tastiera della stazione di chiamata Praesideo LBB4432/00

### Specifiche tecniche e strutturali

La tastiera della stazione di chiamata è dotata di un'interfaccia seriale digitale per il collegamento ad una stazione di chiamata base o ad un kit della stazione di chiamata tramite funzionalità in cascata per tastiere aggiuntive.

La tastiera della stazione di chiamata dispone di 8 tasti e di 8 LED bicolori verde/giallo che possono essere configurati tramite la rete per fornire diverse funzioni alla stazione di chiamata alla quale è collegata.

La configurazione deve tener conto delle funzioni di selezione e di controllo che devono essere programmate per ciascun tasto.

È possibile configurare i tasti per le diverse modalità operative, ad esempio per un funzionamento temporaneo o per operazioni di attivazione/disattivazione. Accanto ad ogni tasto viene visualizzato un LED di stato bicolore.

Accanto ad ogni tasto è presente una scheda rimovibile, trasparente che può contenere un'etichetta relativa al tasto. Sono inoltre disponibili coperture di protezione opzionali per evitare l'attivazione accidentale dei tasti.

La tastiera viene azionata dalla stazione di chiamata alla quale è collegata.

L'unità è in grado di funzionare alla temperatura massima di esercizio di 45 °C.

Per la conformità agli standard EN 60849 ed EN 54-16 relativi ai sistemi audio di emergenza, la tastiera della stazione di chiamata è certificata da un ente di controllo indipendente, ad esempio l'ente tedesco TÜV.

La tastiera della stazione di chiamata base è un'unità Praesideo LBB4432/00 realizzata da Bosch Security Systems.