### Klawiatura numeryczna stacji wywoławczej Praesideo PRS-CSNKP

### Specyfikacja dla architektów i inżynierów

Klawiatura numeryczna stacji wywoławczej jest wyposażona w szeregowy interfejs cyfrowy, który pozwala połączyć ją ze stacją wywoławczą lub zestawem stacji wywoławczej z możliwością zastosowania połączenia przelotowego pozwalającego dołączyć dodatkowe klawiatury.

Klawiatura numeryczna stacji wywoławczej jest wyposażona w 12 klawiszy (0 … 9, *, #) oraz alfanumeryczny, podświetlany ekran LCD, który można konfigurować poprzez sieć do obsługi różnych funkcji dla stacji wywoławczej, z którą jest połączony.

Dzięki konfiguracji można ustawić następujące funkcje:

- dostęp użytkownika do stacji wywoławczej po podaniu numeru użytkownika i kodu PIN, konfigurowany dla wielu użytkowników, z czasem wyłączenia i blokadą ręczną;

- wybór stref i grup stref jako lokalizacji docelowych wywołań z możliwością podania maksymalnie ośmiu stref i grup stref w ciągu poleceń.

Ekran LCD wyświetla informacje zwrotne dotyczące wyborów i dostępności wybranych stref i grup stref.

Klawiatura numeryczna jest zasilana ze stacji wywoławczej, do której jest dołączona.

Moduł jest zdolny do pracy w maksymalnej temperaturze 45°C.

Klawiatura numeryczna posiada certyfikat niezależnej agencji, np. niemieckiej TÜV, potwierdzający zgodność z normami EN 60849 i EN54-16 dotyczącymi dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Jako klawiatura stacji wywoławczej stosowane jest urządzenie Praesideo PRS-CSNKP firmy Bosch Security Systems.