### PRS-CSNKP Praesideo 呼叫站数字键盘

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

呼叫站数字键盘应具有串行数字接口，从而可以将它连接到基本呼叫站或呼叫站套件，并可环路连接其它键盘。

呼叫站键盘应提供 12 个按键 (0 … 9, *, #) 和带有背光的字母数字 LCD，它们可以通过网络进行配置，以便为它所连接的呼叫站提供多种功能。

应允许配置以下功能：

- 用户通过用户号码和 PIN 码访问呼叫站，可为多个用户配置超时和人工锁定功能；

- 选择区域和区域组作为呼叫目标；一个字符串中最多可以输入八个区域或区域组。

LCD 应为用户提供有关选择的反馈信息以及对所选区域和区域组的访问权限。

数字键盘应由它所连接的呼叫站供电。

装置应可以在高达 45°C 的环境温度下工作。

数字键盘应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

呼叫站键盘应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo PRS-CSNKP。